Карта  программирования УО Заря

№ договора_________  Пультовой № УО___________ Серийный № ________

Наименование и адрес

________________________________________________________________________

## Состояние охраны прибора (УОЗ) – отметить один из вариантов

(	ПОКАЗЫВАТЬ

(	НЕТ

## Время сработки шлефа УОЗ (мсек) – отметить один из вариантов

(	70

(	600

## Контроль доступа и управление дверным замком – отметить один из вариантов

(	ЗАК		в снятом состоянии транзисторный ключ закрыт

(	ИМП		отпирание импульсом

(	КОД		отпирание импульсом и режим контроля доступом

(	НЕТ		не используется

(	ОТК		в снятом состоянии транзисторный ключ открыт

# Логика работы шлейфа - отметить один из вариантов

Шлейф№1	Шлейф№2 	Шлейф№3 	Шлейф№4	Тип шлейфа

(		(		(		(		не задействован

(		(		(		(		24 Часа

(		(		(		(		КТС в противофазе с охр. (дневная КТС)

(		(		(		(		ОХРАНА/КТС (комбинированный)

(		(		(		(		Охранный

(		(		(		(		КТС

(		(		(		(		Патруль

(		(		(		(		постоянная КТС

____ сек	____ сек	____ сек	____ сек	задержка на вход в режиме охраны (0...180)

____ сек.	____ сек	____ сек	____ сек	задержка на выход в режиме охраны (0...180)

(		(		(		(		Взятие после выхода (по закрытию двери)

# Тип звука по шлейфу

(		(		(		(	ВКЛ	стандартный звуковой сигнал

(		(		(		(	ОТКЛ	«тихая тревога», например от КТС

(		(		(		(	ГРОМ	включение внешней сирены при сработке

______   	______   	______   	_____	Пультовые номера шлейфов

Примечания.

- Жирным шрифтом выделены значения параметров по умолчанию.

- Недопустимо одновременное включение внешней сирены и управления дверным замком.

- При подключении к УО «ЗАРЯ» только ВУПС-Т, в базе данных ППК обязательно должен быть пользователь с порядковым номером «1».